PAGE  
3

FORMULARZ  OFERTOWY

1. Dane dotyczące  oferenta:

Nazwa .......................................................................................................................................

Siedziba ...................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .....................................................................................................................

Nr NIP .....................................................................................................................................

Nr REGON...............................................................................................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

GMINA PRZECISZÓW, 32-641 PRZECISZÓW, UL. PODLESIE 1

NIP: 549-21-97-748

W imieniu której działa:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów

tel. 33/841-32-27,  fax  33/841-36-49

3. Przedmiot zamówienia:

Materiały na wymianę sieci wodociągowej – ul. Topolowa i ul. Kolonia w Przeciszowie 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zapytanie ofertowe na  "Dostawę materiałów - ul. Topolowa i ul.Kolonia w Przeciszowie"

	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa materiału
	j.m.
	ilość
	cena jedn.
	Wartość netto

	1.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 225 SDR 17
	mb.
	600
	 
	 

	2.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 110 SDR 17
	mb.
	22
	 
	 

	3.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 63 SDR 17
	mb.
	4
	 
	 

	4.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 50 SDR 17
	mb.
	5
	 
	 

	5.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 40 SDR 11
	mb.
	70
	 
	 

	6.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 315 SDR 17 wraz 

z pierścieniami dystansowymi na rurę przewodową i uszczelnieniem 

końcówek manszetami 
	mb.
	48
	 
	 

	7.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 180 SDR 17 wraz 

z pierścieniami dystansowymi na rurę przewodową i uszczelnieniem 

końcówek manszetami 
	mb. 
	18
	 
	 

	8.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 110 SDR 17 wraz 

z pierścieniami dystansowymi na rurę przewodową i uszczelnieniem 

końcówek manszetami ( rury przewiertowe o dł.9,0m i 10,0m )
	mb.
	19
	 
	 

	9.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 250 SDR 17 wraz 

z pierścieniami dystansowymi na rurę przewodową i uszczelnieniem 

końcówek manszetami
	mb.
	12
	 
	 

	10.
	Mufa elektrooporowa fi 63
	szt.
	2
	 
	 

	11.
	Mufa elektrooporowa fi 50
	szt.
	2
	 
	 

	12.
	Mufa elektrooporowa fi 40
	szt.
	18
	 
	 

	13.
	Kształtka przejściowa PE/mosiądz 40/ 1 1/4"
	szt.
	13
	 
	 

	14.
	Kształtka przejściowa PE/mosiądz 50/ 1 1/2"
	szt.
	2
	 
	 

	15.
	Kształtka przejściowa PE/mosiądz 63/2"
	szt.
	2
	 
	 

	16.
	Tuleja kołnierzowa PE 225/200 wraz z kołnierzem PN 10
	szt.
	14
	 
	 

	17.
	Tuleja kołnierzowa PE 110/100 wraz z kołnierzem PN 10
	szt.
	5
	 
	 

	18.
	Tuleja kołnierzowa PE 90/80 wraz z kołnierzem PN 10
	szt.
	5
	 
	 

	19.
	Trójnik redukcyjny z żeliwa sferoidalnego 200/100
	szt.
	2
	 
	 

	20.
	Trójnik równoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego DN 200/200
	szt.
	1
	 
	 

	21.
	Trójnik równoprzelotowy PE 225/225
	szt.
	1
	 
	 

	22.
	Trójnik redukcyjny PE 225/90
	szt.
	4
	 
	 

	23.
	Zwężka PE 225/110
	szt.
	2
	 
	 

	24.
	Zwężka PE 110/90
	szt.
	1
	 
	 

	25.
	Zwężka PE 90/63
	szt.
	1
	 
	 

	26.
	Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 100
	szt.
	3
	 
	 

	27.
	Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200
	szt.
	1
	 
	 

	28.
	Nawiertka do rur PE 225/32
	szt.
	13
	 
	 

	29.
	Obudowa teleskopowa do nawiertki 225/32
	szt.
	13
	 
	 

	30.
	Skrzynka uliczna do nawiertki 225/32
	szt.
	13
	 
	 

	31.
	Nawiertka do rur PE 225/40
	szt.
	2
	 
	 

	32.
	Obudowa teleskopowa do nawiertki 225/40
	szt.
	2
	 
	 

	33.
	Skrzynka uliczna do nawiertki 225/40
	szt.
	2
	 
	 

	34.
	Nawiertka do rur PE 225/50
	szt.
	2
	 
	 

	35.
	Obudowa teleskopowa do nawiertki 225/50
	szt.
	2
	 
	 

	36.
	Skrzynka uliczna do nawiertki 225/50
	szt.
	2
	 
	 

	37.
	Kształtka z żeliwa sferodialnego dwukołnierzowa fi 80 L 100 cm
	szt.
	5
	 
	 

	38.
	Kolano ze stopką z żeliwa sferoidalnego DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	39.
	Hydrant nadziemny DN 80, L-2150 mm - zabezpieczony 

w przypadku złamania
	 szt.
	3
	 
	 

	40.
	Hydrant nadziemny DN 80, L-2150 mm
	szt.
	5
	 
	 

	41.
	Hydrant podziemny DN 80 RD 1500
	szt.
	2
	 
	 

	42.
	Zasuwa kołnierzowa DN 80
	szt.
	8
	 
	 

	43.
	Obudowa podziemna teleskopowa do zasuwy kołnierzowej DN 200
	szt.
	8
	 
	 

	44.
	Skrzynka uliczna do zasuwy kołnierzowej DN 200
	szt.
	8
	 
	 

	45.
	Zasuwa kołnierzowa DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	46.
	Obudowa podziemna teleskopowa do zasuwy kołnierzowej DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	47.
	Skrzynka uliczna do zasuwy kołnierzoej DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	48.
	Zasuwa kołnierzowa DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	49.
	Obudowa podziemna teleskopowa do zasuwy kołnierzowej DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	50.
	Skrzynka uliczna do zasuwy kołnierzowej DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	51.
	Zasuwa z króćcami do zgrzewania 1 1/4"
	szt.
	4
	 
	 

	52.
	Obudowa podziemna teleskopowa do zasuwy 1 1/4"
	szt.
	4
	 
	 

	53.
	Skrzynka uliczna do zasuwy 1 1/4"
	szt.
	4
	 
	 

	54.
	Łuk PE 225 kąt 15 stopni SDR 17
	szt.
	4
	 
	 

	55.
	Mufa elektrooporowa fi 225
	szt.
	4
	 
	 

	56.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE fi 160 SDR 17 RC
	mb.
	100
	 
	 


 4. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi zasobami technicznymi oraz pracowniczymi,  które umożliwiają włóaściwe wykonanie przedmiotu w/w zamówienia.

.............................. dnia ..............................                          ............................................................

                                                                                                 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób

                                                                                                                              upoważnionej/ych do reprezentowania Dostawcy
5. Oświadczamy, że stosownie do treści art.. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

    nie podlegamy wykluczniu z w/w postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................. dnia ..............................                          ............................................................                                                                                                    

                                                                                                                                   imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób

                                                                                                                                upoważnionej/ych do reprezentowania Dostawcy

  6. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą :
1) świadectwo jakości lub deklaracje zgodności,

2) atest higieniczny o przeznaczeniu materiału do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia 

          przez ludzi.


3) kserokopie opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej

7. Cena netto: …………..(słownie: …………………………………………………………….)

    Do w/w ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

8. Warunki płatności: …………………………………………………………………………..
9. Warunki dostawy: Dostawa transportem przez Dostawcę i na koszt Dostawcy.

10. Termin dostawy zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

    .........................................................................        

(imię i nazwisko)







     podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
