PAGE  
3

      Załącznik nr 1                                                                                        Załącznik nr 2

         do umowy                                                                                  do zapytania cenowego

FORMULARZ  OFERTOWY

1. Dane dotyczące  oferenta:

Nazwa .....................................................................................................................................................

Siedziba ...................................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu ....................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................................

Nr REGON..............................................................................................................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

GMINA PRZECISZÓW, 32-641 PRZECISZÓW, UL. PODLESIE 1

NIP: 549-21-97-748

W imieniu której działa:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów

tel. 33/841-32-27,  fax  33/841-36-49

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj:

Dostawa materiałów na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ramach zadania: modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów – wzdłuż ul. Kolonia w miejscowości Przeciszów oraz na odnogę ul. Andrychowskiej w miejscowości Piotrowice zgodnie z poniższym zestawieniem:

	
	
	
	
	
	

	L.p


	Nazwa materiału
	j.m.
	ilość
	Cena jedn.

zł
	Wartość

netto 

zł

	1.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 160 SDR 17
	mb.
	630
	 
	 

	2.
	Rura do wody PE 100 fi 225 SDR 17
	mb.
	48
	 
	 

	3.
	Rura do wody PE 100 fi 40 SDR 17
	mb.
	400
	 
	 

	4.
	Rura do wody PE 100 fi 90 SDR 17
	mb.
	36
	 
	 

	5.
	Rura osłonowa do kabli, niebieska AROT PE 83
	mb.
	12
	 
	 

	6.
	Taśma oznaczeniowa niebieska z wkładką metaliczną
	mb. 
	100
	 
	 

	7.
	Nawiertka samonawiercająca do rur PE 160/1/1/2"
	szt.
	20
	 
	 

	8.
	Obudowa teleskopowa do nawiertki 160/1/1/2"
	szt.
	20
	 
	 

	9.
	Skrzynka uliczna PE-HD do nawiertki 160/1/1/2"
	szt.
	20
	 
	 

	10.
	Hydrant podziemny DN 80, RD-1500 H-1250
	szt.
	2
	 
	 

	11.
	Hydrant nadziemny DN 80, L-2150
	szt.
	3
	 
	 

	12.
	Trójnik PE DN 160/90 SDR 17
	szt.
	5
	 
	 

	13.
	Tuleja kołnierzowa PE DN 90 wraz z kołnierzem stalowym
	szt.
	5
	 
	 

	14.
	Kształtka z żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowa DN 80 L=800
	szt.
	5
	 
	 


	15.
	Kształtka z żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowa DN 80 L = 500
	szt.
	2
	 
	 

	16.
	Kształtka z zeliwa sferoidalnego dwukołnierzowa DN 80 L = 300
	szt.
	2
	 
	 

	17.
	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	18.
	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	19.
	Skrzynka uliczna PE-HD do zasuwy DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	20.
	Kolano ze stopką z żeliwa sferoidalnego DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	21.
	Mufa elektrooporowa DN 40
	szt.
	40
	 
	 

	22.
	Kolano elektrooporowe DN 40
	szt.
	20
	 
	 

	23.
	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 150
	szt.
	2
	 
	 

	24.
	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150
	szt.
	2
	 
	 

	25.
	Skrzynka uliczna PE-HD do zasuwy DN 150
	szt.
	2
	 
	 

	26.
	Tuleja kołnierzowa PE DN 160 wraz z kołnierzem stalowym
	szt.
	4
	 
	 

	27.
	Mufa elektrooporowa DN 160
	szt.
	10
	 
	 

	28.
	Łącznik rurowo-rurowy bez zabezpieczenia do rur PE/AC DN 110/100
	szt.
	1
	 
	 

	29.
	Redukcja PE 160/110 SDR 17
	szt.
	1
	 
	 

	30.
	Śruby M 20 - 12cm
	kg.
	12
	 
	 

	31.
	Nakrętki M 20
	kg.
	2
	 
	 

	32.
	Śruby M 16 - 10cm
	kg.
	30
	 
	 

	33.
	Nakrętki M 16
	kg.
	14
	 
	 

	34.
	Tablicznki oznaczeniowe do zasuw
	szt.
	30
	 
	 

	35.
	Tablicznki oznaczeniowe do hydrantów
	szt.
	5
	 
	 

	36.
	Skrzynka hydrantowa PE-HD
	szt.
	2
	
	

	37.
	Łuk segmentowy PE DN 160 kąt 15 SDR 17
	szt.
	1
	
	

	38.
	Łuk segmentowy PE DN 160 kąt 30 SDR 17
	szt.
	1
	
	

	39.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 RC fi 110 SDR 17
	mb.
	600
	 
	 

	40.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 fi 180 SDR 17
	mb.
	24
	 
	 

	41.
	Rura dwuwarstwowa do wody PE 100 fi 90 SDR 17
	mb.
	36
	 
	 

	42.
	Rura osłonowa do kabli, niebieska AROT PE 83
	mb.
	6
	 
	 

	43.
	Hydrant nadziemny DN 80 L - 2150
	szt.
	2
	 
	 

	44.
	Hydrant podziemny DN 80 RD-1500 H-1250
	szt.
	3
	 
	 

	45.
	Trójnik PE DN 110/90 SDR 17
	szt.
	5
	 
	 

	46.
	Tuleja kołnierzowa PE DN 90 wraz z kołnierzem stalowym
	szt.
	5
	 
	 

	47.
	Kształtka z żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowa DN 80 L=800
	szt.
	5
	 
	 

	48.
	Kształtka z żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowa DN 80 L=300
	szt.
	2
	 
	 

	49.
	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	50.
	Obudowa teleskopowa do zasuwy kołnierzowej DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	51.
	Skrzynka uliczna PE-HD do zasuwy DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	52.
	Kolano ze stopką z żeliwa sferoidalnego DN 80
	szt.
	5
	 
	 

	53.
	Nawiertka samonawiercająca DN 110/6/4
	szt.
	15
	 
	 

	54.
	Obudowa teleskopowa do nawiertki samonawiercającej DN 110/6/4
	szt.
	15
	 
	 

	55.
	Skrzynka uliczna PE-HD do nawiertki samonawiercającej DN 110/6/4
	szt.
	15
	 
	 

	56.
	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	57.
	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	58.
	Skrzynka uliczna PE-HD do zasuwy DN 100
	szt.
	2
	 
	 

	59.
	Łuk segmentowy PE DN 110 kąt 90 SDR 17
	szt
	2
	 
	 

	60.
	Śruby M 16 - 10cm
	kg.
	30
	 
	 

	61.
	Nakrętki M 16
	kg.
	10
	 
	 

	62.
	Tabliczki oznaczeniowe do zasuw
	szt.
	25
	 
	

	63.
	Tabliczki oznaczeniowe do hydrantów
	szt.
	5
	 
	 

	64.
	Łącznik RR z żeliwa sferoidalnego DN 160 L 300-500 mm
	szt
	2
	 
	 

	65.
	Skrzynka hydrantowa PE-HD
	szt
	3
	
	

	66.
	Mufa elektrooporowa DN 110
	szt.
	10
	
	

	67.
	Łuk segmentowy DN 110 kąt 30 SDR 17
	szt.
	2
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	


Przedstawiamy ofertę na cenę w wysokości: ...................

Całkowita kwota netto oferty: ...................zł ( słownie ....................................................................)

Do w/w ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Całkowita kwota brutto oferty: ...................zł ( słownie ......................................................................)

4. Termin realizacji wykonania przedmiotu umowy: ............................................................................
5. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi zasobami technicznymi oraz pracowniczymi, które

    umożliwiają właściwe wykonanie przedmiotu w/w zamówienia.

..............................dnia..............................                       ........................................................

                                                                                         imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób

                                                                                                                    upoważnionej/ych do reprezentowania Dostawcy
6. Oświadczamy, że stosownie do treści art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie

    podlegamy wykluczeniu z w/w postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia..............................                   ............................................................                                                                                                    

                                                                                                                      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób

                                                                                                                    upoważnionej/ych do reprezentowania Dostawcy

7. Zobowiązujemy się dostarczyć wraz z dostawą:
  1) świadectwo jakości i/lub deklaracje zgodności na wszystkie materiały,

  2) atest higieniczny o przeznaczeniu materiału do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia 

   przez ludzi na wszystkie materiały,
Oświadczamy, że

1. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu cenowym oraz wzorze umowy, akceptujemy  jej zapisy i nie wnosimy do niej uwag. Zdobyliśmy niezbędne informacje do właściwego wykonania umowy.  

2. Udzielamy rękojmi za wady na przedmiot zrealizowany w ramach zamówienia na okres 36 miesięcy.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do w/w zapytania oraz wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w złożonej ofercie oraz zapytaniu cenowym i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Dysponujemy odpowiednimi zasobami technicznymi oraz pracowniczymi, które umożliwiają właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

7. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8. Akceptujemy warunki i formę płatności określone przez Zamawiającego.

9. Jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT – nasz numer NIP.............................................

10. Jesteśmy / nie jesteśmy* zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – nasz numer identyfikacyjny REGON.......................................................

11. Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i całość oferty składa się

 z .......... stron.

Załączniki do oferty:
1. Wzór umowy.

................................dnia............................     ...................................................................   

                                                                               (imię i nazwisko)    







     podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
* - niepotrzebne skreślić

